Upřesnění podmínek VZ – odstavec 5

Způsob zpracování Nabídkové ceny –

Jedná se o odstranění závad s vysokým a středním stupněm rizika tj

- o výměnu stroje za nový včetně dvojčinné brzdy,

- výměnu rozvaděče s frekvenčním měničem

- výměna omezovače rychlosti

- výměna zachycovačů

- výměna nárazníků

- úprava zapojení bezpečnostního obvodu

- doplnění revizní jízdy n a kabinu¨

- instalace osvětlení šachty

- doplnění vážícího zařízení

- výměna kabiny včetně kabinových dveří BUS

- výměna šachetních dveří včetně dveřních uzávěrek – s okénkem

- komunikační zařízení pro nouzové volání

- výměna vodítek